ZAMAWIAJĄCY

UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU

ul. Jana Kilińskiego 1, 15 – 089 Białystok

www.umb.edu.pl

Dział Zamówień Publicznych

e-mail: zampubl@umb.edu.pl

tel.(85)748 57 39, 748 56 25, 748 56 26, 748 56 40, 748 55 39,fax 85 748 56 27

Nr sprawy: AZP.25.1.18.2020

Białystok, dnia 01.04.2020r

PYTANIA i ODPOWIEDZI  ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ

- Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu klimatyzacji, klimatyzatora i zestawu klimatyzatorów wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem z podziałem na trzy części j/n:

| Nr części | Opis | Ilość | J.m. |
| --- | --- | --- | --- |
| część nr 1 | System klimatyzacji | 1 | zestaw |
| część nr 2 | Klimatyzator | 1 | zestaw |
| część nr 3 | Zestaw klimatyzatorów | 1 | zestaw |

którego ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 526178-N-2020 z dnia 2020-03-24 r., od uczestnika  postępowania wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

- Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) - zwaną dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza następujące zmiany odnośnie urządzeń:

część nr 2

- Lp. 10 - ,,Przepływ powietrza w trybie chłodzenia (nominalny) o wartości w zależności od biegów nie mniej niż 315 nie więcej niż 730 m3/h" na wartość ,,nie więcej niż 750m3/h"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Lp. 11 - ,,Ciśnienie akustyczne (nominalne) w zależności od biegów (maksymalnie) od 21 do 39 dB(A)" na wartość ,,od 21 do 43 dB(A)"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

część nr 3

- Lp., I.1, nr3 - ,,Przepływ powietrza w trybie chłodzenia (nominalny) o wartości w zależności od biegów w zakresie min. 670 - 1070 (m3/h)" na wartość ,,666 - 1074 (m3/h)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Lp., II.2, nr14 - ,,Typ sprężarki: podwójna rotacyjna DC" na ,,rotacyjna DC"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami wprowadza się w częściach: nr 2 i nr 3 nowe obowiązujące tabele opisu przedmiotu zamówienia.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

# W imieniu Zamawiającego

Kanclerz UMB

01.04.2020r. ....................................

mgr Konrad Raczkowski