**ZAMAWIAJĄCY**

****

UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU

ul. Jana Kilińskiego 1, 15 – 089 Białystok

NIP: 542 - 021 - 17 – 17, REGON: 000288604

[**www.umb.edu.pl**](http://www.umb.edu.pl/)

Kontakt: Dział Zamówień Publicznych

tel. 748 56 25, 85 748 57 39, 748 56 26, 748 56 40, 748 55 39

*e-mail:* [***zampubl@umb.edu.pl***](mailto:zampubl@umb.edu.pl)

**Nr sprawy: AZP.25.1.36.2020 Białystok dn. 01.07.2020 r.**  .

**PYTANIA WYKONAWCY DO TRESCI SIWZ I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO**

1. Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem  zamówienia  **jest: “dostawa klimatyzatora w układzie multi 2:1, klimatyzatora w układzie sumaltanicznym i klimatyzatora do pomieszczenia laboratoryjnego wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem z podziałem na trzy części jak niżej:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr części** | **Opis** | **Ilość** | **J.m.** |
| ***część nr 1*** | **Klimatyzator w układzie multi 2:1** | 3 | zestawy |
| ***część nr 2*** | **Klimatyzator w układzie sumaltanicznym** | 1 | zestaw |
| ***część nr 3*** | **Klimatyzator do pomieszczenia laboratoryjnego** | 1 | zestaw |

którego ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.06.2020 r., pod numerem 553744-N-2020, od uczestnika postępowania wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

1. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) - zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących odpowiedzi:

**Część nr 1**

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie zewnętrzne o parametrach:

- roczne zużycie energii elektrycznej w trybie chłodzenia nie większe niż 552 kWh

- pobór mocy (nominalnie) w trybie chłodzenia nie większy niż 3,3kW

- temperatura pracy w zakresie –10 – 48st C

- czynnik chłodniczy R410A

- poziom ciśnienia akustycznego (nominalny) j. zewnętrznej 53 dB(A)

Odp.: **Zamawiający dopuszcza.**

**Część nr 2**

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie zewnętrzne o parametrach:

- czynnik chłodniczy R410A

Odp.: **Zamawiający dopuszcza.**

**Część nr 3**

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie zewnętrzne o parametrach:

- przepływ powietrza w zakresie 23,8-19,0 m3 /min

- temperatura pracy w zakresie –10 – 48st C

- wymiary j. zewnętrznej 950x834x330 cm

Odp.: **Zamawiający dopuszcza.**

1. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść Załączników nr 2 do SIWZ t.j. – Opisy przedmiotu zamówienia dla Części nr 1, nr 2 i nr 3. Zmiana załączników nr 2 jest konsekwencją udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi na pytania Wykonawcy jak wyżej. W związku z powyższym wraz z niniejszym pismem Zamawiający publikuje zmodyfikowane załączniki nr 2 do SIWZ, w których zostały ujęte udzielone odpowiedzi.
2. W celu uwzględnienia powyższych zmian w przygotowywanych ofertach Zamawiający, przedłuża termin składania i otwarcia ofert j/n: - w części X SIWZ – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert – pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie następujące:

„1. Ofertę należy złożyć do dnia **06.07.2020 r.** do godziny 11.00.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **06.07.2020 r.**, o godzinie 11.15.”

1. Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego.
2. Zamawiający informuje, że dokonana zmiana w treści SIWZ **prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.**

W imieniu Zamawiającego

Prorektor ds. Klinicznych i Kształcenia

Podyplomowego UMB

.......................................

Prof. dr hab. Janusz Dzięcioł