ZAMAWIAJĄCY

UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU

ul. Jana Kilińskiego 1, 15 – 089 Białystok

NIP: 542 - 021 - 17 – 17,   REGON: 000288604

www.umb.edu.pl

Kontakt: Dział Zamówień Publicznych UMB

tel. 748 56 25, 85 748 57 39, 748 56 26, 748 56 40, 748 55 39

e-mail: zampubl@umb.edu.pl

# Białystok, dn. 22.06.2020 r.

# Nr sprawy: AZP.25.1.36.2020

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  (SIWZ)

DLA ZAMÓWIENIA O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ RÓWNOWARTOŚĆ 214 000 EURO

KATEGORIA – DOSTAWY

Postępowanie o zamówienie publiczne jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – 
zwaną dalej „ustawą Pzp.”

Przetarg nieograniczony: Dostawa klimatyzatora w układzie multi 2:1, klimatyzatora w układzie sumaltanicznym i klimatyzatora do pomieszczenia laboratoryjnego wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na trzy części.

Zatwierdzam

Kanclerz UMB

mgr Konrad Raczkowski

.................................

Niniejsza SIWZ zawiera 35 stron + Załączniki nr 2 i 3

Część I    Postanowienia ogólne

- Zamawiający: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1, www.umb.edu.pl, e-mail: zampubl@umb.edu.pl, tel. 85 748-54-00.

- Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony podstawa prawna art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy Pzp.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z podziałem na 3 części, przy czym pod pojęciem oferty częściowej należy rozumieć jedną lub trzy części, wyszczególnione w Opisie Przedmiotu Zamówienia w ilości i parametrach określonych przez Zamawiającego. Zamawiający będzie rozpatrywał każdą ofertę częściową oddzielnie. Oferty na niepełne części zostaną odrzucone jako niekompletne. Każda część wskazana w SIWZ stanowi odrębną część i będzie podlegała odrębnej procedurze przetargowej związanej z wyborem oferty najkorzystniejszej. Części wskazane w niniejszej SIWZ nie podlegają podziałowi. Odrębnej części zamówienia nie stanowi pozycja wyodrębniona w danej części.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją w ramach zamówienia na dostawy.

Część II  Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa klimatyzatora w układzie multi 2:1, klimatyzatora w układzie sumaltanicznym i klimatyzatora do pomieszczenia laboratoryjnego wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem z podziałem na trzy części  jak niżej:

| Nr części | Opis | Ilość | J.m. |
| --- | --- | --- | --- |
| część nr 1 | Klimatyzator w układzie multi 2:1 | 3 | zestawy |
| część nr 2 | Klimatyzator w układzie sumaltanicznym | 1 | zestaw |
| część nr 3 | Klimatyzator do pomieszczenia laboratoryjnego | 1 | zestaw |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagane parametry i wymagania ogólne przedmiotu zamówienia zawierają załączniki Nr 2 dotyczące OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, odpowiednio dla każdej części zamówienia, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

Szczegółowy opis i oceniane warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego przedmiotu zamówienia zawierają załączniki Nr 3 – WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO, odpowiednio dla każdej części zamówienia stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcom:

część nr 1

|  | Gwarancja na sprzęt minimum 36 miesięcy, przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji. |
| --- | --- |
|  | Wymiana całego podzespołu na nowy po 3 naprawach gwarancyjnych tego podzespołu |
|  | Min 2 bezpłatne przeglądy oferowanych klimatyzatorów w roku. |
|  | Czas rozpoczęcia naprawy przez serwis gwarancyjny - w ciągu 3 dni od zgłoszenia usterki. |
|  | Wniesienie, montaż, zainstalowanie m. in. wykonanie i podłączenie instalacji chłodniczej, instalacji sterującej i automatyki, odprowadzenia skroplin (sposób odprowadzenia skroplin jeśli nie podano wyżej należy uzgodnić z zamawiającym), instalacji elektrycznej zasilającej, uruchomienie (w tym wykonanie prób szczelności) sprzętu oraz przeszkolenie obsługi zawarte w cenie. |
|  | Instrukcja stanowiskowa (dopuszcza się instrukcję obsługi) w języku polskim dołączona do dostawy. |
|  | Materiały informacyjne oferowanego sprzętu w języku polskim. |
|  | Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniający wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia zamawiającemu, na każde żądanie, dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymogów. |
|  | Dostawca zobowiązuje się do wykonania wizji lokalnej pomieszczeń przed złożeniem oferty w celu zapoznania się z istniejącymi warunkami. |
|  | Dostawca przygotuje uproszczony projekt zawierający m. in. schemat i opis sposobu podłączania oraz przebieg instalacji: elektrycznej, chłodniczej i skroplin, dostarczanych klimatyzatorów |
|  | Trasę przebiegu okablowania oraz sposób podłączenia każdego oferowanego urządzenia, dostawca ostatecznie uszczegółowi z Zamawiającym. Wykonać i dostarczyć Zamawiającemu dokumentację elektryczna powykonawczą i protokoły wykonania badań instalacji elektrycznych, dokonanych przez uprawnionego elektryka. Uruchomić urządzenie klimatyzacyjne i przeszkolić obsługę. |
|  | Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z podłączeniem dostarczanego sprzętu oraz elementów wyposażenia do istniejących instalacji i/lub koszty modyfikacji tych instalacji, niezbędnych do podłączenia sprzętu. |
|  | Szczegóły nie podane w opisie należy uzgodnić z Zamawiającym. |

część nr 2

|  | Gwarancja na sprzęt minimum 36 miesięcy, przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji. |
| --- | --- |
|  | Wymiana całego podzespołu na nowy po 3 naprawach gwarancyjnych tego podzespołu |
|  | Min 2 bezpłatne przeglądy oferowanych klimatyzatorów w roku. |
|  | Czas rozpoczęcia naprawy przez serwis gwarancyjny - w ciągu 3 dni od zgłoszenia usterki. |
|  | Wniesienie, montaż, zainstalowanie m. in. wykonanie i podłączenie instalacji chłodniczej, instalacji sterującej i automatyki, odprowadzenia skroplin (sposób odprowadzenia skroplin jeśli nie podano wyżej należy uzgodnić z zamawiającym), instalacji elektrycznej zasilającej, uruchomienie (w tym wykonanie prób szczelności) sprzętu oraz przeszkolenie obsługi zawarte w cenie. |
|  | Instrukcja stanowiskowa (dopuszcza się instrukcję obsługi) w języku polskim dołączona do dostawy. |
|  | Materiały informacyjne oferowanego sprzętu w języku polskim. |
|  | Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniający wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia zamawiającemu, na każde żądanie, dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymogów. |
|  | Dostawca zobowiązuje się do wykonania wizji lokalnej pomieszczeń przed złożeniem oferty w celu zapoznania się z istniejącymi warunkami. |
|  | Dostawca przygotuje uproszczony projekt zawierający m. in. schemat i opis sposobu podłączania oraz przebieg instalacji: elektrycznej, chłodniczej i skroplin, dostarczanych klimatyzatorów |
|  | Trasę przebiegu okablowania oraz sposób podłączenia każdego oferowanego urządzenia, dostawca ostatecznie uszczegółowi z Zamawiającym. Wykonać i dostarczyć Zamawiającemu dokumentację elektryczna powykonawczą i protokoły wykonania badań instalacji elektrycznych, dokonanych przez uprawnionego elektryka. Uruchomić urządzenie klimatyzacyjne i przeszkolić obsługę. |
|  | Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z podłączeniem dostarczanego sprzętu oraz elementów wyposażenia do istniejących instalacji i/lub koszty modyfikacji tych instalacji, niezbędnych do podłączenia sprzętu. |
|  | Szczegóły nie podane w opisie należy uzgodnić z Zamawiającym. |

część nr 3

|  | Gwarancja na sprzęt minimum 36 miesięcy, przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji. |
| --- | --- |
|  | Wymiana całego podzespołu na nowy po 3 naprawach gwarancyjnych tego podzespołu |
|  | Min 2 bezpłatne przeglądy oferowanych klimatyzatorów w roku. |
|  | Czas rozpoczęcia naprawy przez serwis gwarancyjny - w ciągu 3 dni od zgłoszenia usterki. |
|  | Wniesienie, montaż, zainstalowanie m. in. wykonanie i podłączenie instalacji chłodniczej, instalacji sterującej i automatyki, odprowadzenia skroplin (sposób odprowadzenia skroplin jeśli nie podano wyżej należy uzgodnić z zamawiającym), instalacji elektrycznej zasilającej, uruchomienie (w tym wykonanie prób szczelności) sprzętu oraz przeszkolenie obsługi zawarte w cenie. |
|  | Instrukcja stanowiskowa (dopuszcza się instrukcję obsługi) w języku polskim dołączona do dostawy. |
|  | Materiały informacyjne oferowanego sprzętu w języku polskim. |
|  | Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniający wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia zamawiającemu, na każde żądanie, dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymogów. |
|  | Dostawca zobowiązuje się do wykonania wizji lokalnej pomieszczeń przed złożeniem oferty w celu zapoznania się z istniejącymi warunkami. |
|  | Dostawca przygotuje uproszczony projekt zawierający m. in. schemat i opis sposobu podłączania oraz przebieg instalacji: elektrycznej, chłodniczej i skroplin, dostarczanych klimatyzatorów |
|  | Trasę przebiegu okablowania oraz sposób podłączenia każdego oferowanego urządzenia, dostawca ostatecznie uszczegółowi z Zamawiającym. Wykonać i dostarczyć Zamawiającemu dokumentację elektryczna powykonawczą i protokoły wykonania badań instalacji elektrycznych, dokonanych przez uprawnionego elektryka. Uruchomić urządzenie klimatyzacyjne i przeszkolić obsługę. |
|  | Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z podłączeniem dostarczanego sprzętu oraz elementów wyposażenia do istniejących instalacji i/lub koszty modyfikacji tych instalacji, niezbędnych do podłączenia sprzętu. |
|  | Szczegóły nie podane w opisie należy uzgodnić z Zamawiającym. |

Symbol Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

| Nr części | Opis | Kod CPV |
| --- | --- | --- |
| część nr 1 | Klimatyzator w układzie multi 2:1 | 39717200-3 |
| część nr 2 | Klimatyzator w układzie sumaltanicznym | 39717200-3 |
| część nr 3 | Klimatyzator do pomieszczenia laboratoryjnego | 39717200-3 |

- Przedmiot zamówienia obejmuje również: pełną i bezwarunkową gwarancję oraz serwis gwarancyjny, w tym wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi, 
tj. koszty dojazdu, koszty załatwiania wszelkich formalności celnych związanych 
z importem części zamiennych, przesyłek kurierskich, koszty robocizny, materiałów etc.

- Przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, kompletny, po instalacji i uruchomieniu do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek: znak towarowy, patent czy pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkt lub usługę – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu (podstawa prawna: art. 29 ust. 3 ustawy Pzp).

- Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że w przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajduje się odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, 
o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, również w sytuacji gdy odniesieniu takiemu nie towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

- W przypadku złożenia oferty, w której zostanie zaoferowany przedmiot zamówienia 
o parametrach równoważnych - Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że oferta jest równoważna z opisem przedmiotu zamówienia (wg załącznika nr 7 do SIWZ). Wykonawca powinien wskazać (podać) dokumenty potwierdzające równoważność rozwiązań. Zamawiający korzystając ewentualnie z opinii rzeczoznawców dokona oceny zaproponowanych rozwiązań, w szczególności poprzez porównanie parametrów określonych przez Wykonawcę w oświadczeniu dotyczącym równoważności ofert 
z istotnymi parametrami przedmiotu zamówienia. W przypadku wątpliwości obowiązek udowodnienia równoważności złożonej oferty spoczywa na Wykonawcy.

Część III  Termin wykonania zamówienia

      - Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy.

| Nr części | Opis | Ilość | J.m. | Termin (okres) realizacji [dni] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| część nr 1 | Klimatyzator w układzie multi 2:1 | 3 | zestawy | 14 |
| część nr 2 | Klimatyzator w układzie sumaltanicznym | 1 | zestaw | 14 |
| część nr 3 | Klimatyzator do pomieszczenia laboratoryjnego | 1 | zestaw | 14 |

      - Miejsce dostawy i realizacji zamówienia:

| Nr części | Miejsce dostawy |
| --- | --- |
| część nr 1 | ZAKŁAD ANATOMII PRAWIDŁOWEJ CZŁOWIEKA, ul. Adama Mickiewicza 2a, 15-222 Białystok |
| część nr 2 | ZAKŁAD HISTOLOGII I EMBRIOLOGII, Waszyngtona 13, 15-269 Białystok |
| część nr 3 | ZAKŁAD BIOFARMACJI, ul. Adama Mickiewicza 2c, 15-222 Białystok |

Część IV  Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu w związku z brakiem podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 ustawy. Zamawiający nie przewiduje możliwości wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy.

-  spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunku,

1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunku,

1.3. zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie określa warunku,

Część V Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających  spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

- W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu, Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów:

- Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,  DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – 
wg załącznika nr 4 do SIWZ;

- W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału 
w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

## Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA – wg załącznika 
nr 5 do SIWZ;

- Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp; wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ) – w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5.

## Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. I pkt 1) i w ust. II pkt 1).

## Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału 
w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. II pkt 1).

## W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU PODMIOTU TRZECIEGO

1.	Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 6 do SIWZ)

2. 	Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

3. 	Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

VII. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów:

- materiały informacyjne dotyczące oferowanego sprzętu. Funkcje sprzętu i/lub parametry techniczne zawarte w załączonych materiałach informacyjnych, nie muszą potwierdzać wszystkich funkcji i/lub parametrów technicznych wymaganych w tabeli Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Zamawiający wymaga załączenia materiałów informacyjnych w języku polskim, o ile załącznik nr 2 do SIWZ nie stanowi inaczej. W przypadku rozwiązań równoważnych wskazać (podać dokumenty tj. atesty polskie i europejskie, certyfikaty art. potwierdzające równoważność proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań w trybie art. 29 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, dołączając wykaz w/w dokumentów z podaniem nazwy podmiotu wydającego przedmiotowy dokument – (tylko w przypadku składania oferty równoważnej z opisem przedmiotu zamówienia).

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia  w oparciu o informacje zawarte 
w wymaganych w SIWZ dokumentach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił.

Część VI  Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywaniu oświadczeń i dokumentów, 
a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 
z Wykonawcami

- Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 Dziennik Ustaw – 70 – poz. 1020 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. 	Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są:

- w sprawach merytorycznych: mgr inż. Krzysztof Dąbrowski, tel. 85 748 55 38;

- w sprawach formalno-prawnych: mgr Walentyna Horoszewska, tel. 85 748 55 39.

Część VII  Wymagania dotyczące wadium

W przedmiotowym postępowaniu wadium nie jest wymagane.

Część VIII   Opis sposobu przygotowywania ofert

- Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

| Dokument | Numer Załącznika |
| --- | --- |
| OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY |
| Formularz ofertowy | Załącznik nr 1 |
| Tabelę Opisu Przedmiotu Zamówienia odpowiednio do części | Załącznik nr 2 |
| Tabelę oceny okresu gwarancji odpowiednio do części | Załącznik nr 3 |
| Oświadczenie DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU | Załącznik nr 4 |
| Oświadczenie DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA | Załącznik nr 5 |
| Opcjonalnie: zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – jeżeli dotyczy | Załącznik nr 6 |
| Opcjonalnie: oświadczenie o ofercie równoważnej z opisem przedmiotu zamówienia – jeżeli dotyczy | Załącznik nr 7 |
| Opcjonalnie: wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i nazwy firm podwykonawców – jeżeli dotyczy | Załącznik nr 10 |
| Opcjonalnie: pełnomocnictwo Jeśli występuje pełnomocnik, pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie) – zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy. |
| Materiały informacyjne dotyczące oferowanego sprzętu. |
| DOKUMENTY SKŁADANE PO OTWARCIU OFERT (czynność Wykonawcy winna być dokonana w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) |
| Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ |

Ocena spełnienia warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia odbywa się dwuetapowo

- ETAP SKŁADANIA OFERT:

W celu wstępnego wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu  Wykonawca składa następujące dokumenty:

- oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,  DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – wg załącznika nr 4 do SIWZ;

- oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA – wg załącznika nr 5 do SIWZ;

1. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. 
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz 
z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (art. 24 ust. 11 ustawy).

2. Stosując art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Dokumenty należy złożyć w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

4.	Dokumenty lub oświadczenia należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

5. 	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy są poświadczane za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę.

6. 	Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

7. Ogólne warunki składnia ofert przez podmioty występujące wspólnie (konsorcja/spółki cywilne):

1)	Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (podmioty te występujące wspólnie zwane są dalej konsorcjami).

2)	W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie 
z art. 23 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

3)	Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i podpisane przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli wykonawców lub w formie aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii.

4)	Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust. 1.

5)	Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

8. W przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum formularz oferty podpisuje pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie konsorcjum (dotyczy całego konsorcjum). Na pierwszej stronie należy wpisać informacje dotyczące wszystkich członków konsorcjum.

9.	Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako reprezentant pozostałych (pełnomocnik).

10. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

11.	Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12. 	Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, samodzielnie lub wspólnie 
z innymi Wykonawcami. Wykonawca, który złoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.

- Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną, czytelną i trwałą techniką, oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Każda zapisana strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta zestawiona w sposób trwale połączony.

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Nie dopuszcza się jakichkolwiek poprawek, skreśleń w treści oferty wraz 
z załącznikami, bez jednoczesnego podpisania się przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy przy naniesionych poprawkach, skreśleniach, itp.

- Kopertę oznakowaną nazwą i adresem Wykonawcy należy zaadresować: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok „AZP.25.1.36.2020 - Dostawa klimatyzatorów wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 3 części. Część nr … Nie otwierać przed dniem 02.07.2020 r., przed godz. 11.15".

- Ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej należy przesłać w zewnętrznym opakowaniu zaadresowanym: Uniwersytet Medyczny 
w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok „AZP.25.1.36.2020 - Dostawa klimatyzatorów wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 3 części. Część nr … Nie otwierać przed dniem 02.07.2020 r., godz. 11.15".

- Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert ma prawo zastrzec w ofercie, że wskazane przez niego informacje, stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane. Zastrzeżenie nie może dotyczyć informacji zawartych w art. 86 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp. Wykonawca  ma obowiązek wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Utajnienie informacji nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zostanie uznane za bezskuteczne i w konsekwencji powyższego Zamawiający dokona ich odtajnienia.

# VIII.1. WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku 
o którym mowa wyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ bez ujawnienia źródła zapytania oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.umb.edu.pl

- W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść SIWZ.

- Dokonaną zmianę SIWZ, Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej www.umb.edu.pl

- W przypadku, gdy w wyniku zmiany  treści SIWZ dojdzie do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

- O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający powiadomi Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej www.umb.edu.pl

# VIII.2. MODYFIKACJA I WYCOFYWANIE OFERTY

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert lub wycofać ofertę.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak przy składaniu ofert z dopiskiem „ZAMIANA”.

- Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się 
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian), z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

- Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożoną ofertą, koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

Część IX   Termin związania ofertą

- Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą lub na wniosek Zamawiającego, przy czym Zamawiający na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą może zwrócić się tylko raz do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Część X    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Kancelarii Ogólnej UMB, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok (lewe skrzydło Pałacu  Branickich, parter), do dnia 02.07.2020 r. do godziny 11.00.

- Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.07.2020 r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego (lewe skrzydło Pałacu  Branickich, I piętro, sala konferencyjna 229).

- Sesja otwarcia ofert jest jawna. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach.

- Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy ofertę, która została złożona po terminie.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Część XI  Opis sposobu obliczenia ceny

- Cena musi być podana w PLN (Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych).

2) Obowiązkiem składającego ofertę jest podać cenę ofertową, zgodnie z zasadami

uznanymi w rachunkowości. Stawka podatku VAT musi być określona zgodnie 
z ustawą z  dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. 2004 r., 
Nr 54 , poz. 535 ze  zm.).

3) Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia FORMULARZA OFERTOWEGO -

Załącznik Nr 1 do SIWZ.

4) Brak wypełnienia i określenia wartości w pozycji w FORMULARZU OFERTOWYM

spowoduje odrzucenie oferty.

5) Podana przez Wykonawcę cena ofertowa musi uwzględniać wszelkie koszty, 
tj.: cenę towaru, podatek VAT, opłaty celne, koszty opakowania, transportu, wniesienia, rozładowania, montażu, instalacji, podłączenia do istniejących instalacji i/lub koszty modyfikacji instalacji niezbędnych do podłączenia, koszty uruchomienia, dostawy instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, ubezpieczenia, koszty związane ze świadczeniem pełnego serwisu gwarancyjnego (koszty dojazdu, koszty przeglądów gwarancyjnych w każdym roku trwania gwarancji, koszty załatwiania wszelkich formalności celnych związanych z importem części zamiennych, koszty przesyłek kurierskich, koszty robocizny, materiałów etc.) oraz ewentualne koszty usługi agencji celnej.

6) Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności    umowy i nie będą podlegały zmianom. Wartości składowe ceny powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.

Część XII   Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie  się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia  tych kryteriów 
i sposobu oceny ofert

1. Kryteria oceny ofert

-  cena 60 %

-  warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego: 40%.

2. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:

kryterium  CENA OFERTOWA (C):

C min.

WP (C) = ---------- x 60 maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium - 60%

C of.

gdzie:

C min.  - cena najniższa spośród badanych ofert

C of.     - cena oferty badanej.

kryterium WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO (WGS):

WG of.

WP (WGS)= ------  x 40 maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium - 40%

WG max.

Gdzie:

WGS of.   -suma punktów przyznana ofercie badanej

WGS max. –maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia

UWAGA: Podstawą oceny oferty w kryterium "warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego" jest wypełniony załącznik Nr 3 do SIWZ. Ocena ofert wg tego kryterium  prowadzona będzie z zachowaniem skali oceny zawartej w Załączniku Nr 3 do SIWZ. W kryterium warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego (WGS), wartości WGS of. obliczona będzie na podstawie danych podanych przez Wykonawcę w tabeli oferowanych warunków gwarancji (wg zał. nr 3 do SIWZ).

3.	Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ i w sumie w oparciu o wszystkie kryteria uzyska największą ilość punktów.

4.	W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Część XIII Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Umowa zostanie zawarta z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1,  jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została złożona jedna oferta.

- Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce zawarcia umowy.

Część XIV Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Część XV Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone  do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę 
w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

Postanowienia istotne dla Zamawiającego określa wzór umowy wraz ze wzorem protokołu odbioru, stanowiący integralną część SIWZ (Załącznik nr 8 do SIWZ). Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie z załączonym wzorem umowy. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.

Część XVI  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

- Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną i ogłaszaną przez Prezesa Urzędu na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.

- Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy przysługuje odwołanie.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

4.1) określenia warunków udziału w postępowaniu;

4.2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4.3) odrzucenia oferty odwołującego;

4.4) opisu przedmiotu zamówienia;

4.5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

- W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

- Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 10 i 11 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

- W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

- Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego

- Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego zgodnie z zasadami określonymi w art. 185 ustawy Pzp.

- Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

CZĘŚĆ XVII KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU ZWIĄZANYCH Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny 
w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, NIP 542-021-17-17, REGON 000288604, reprezentowany przez Rektora;

- kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:   iod@umb.edu.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub też przez okres dłuższy w przypadku postępowań finansowanych ze środków unijnych;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Część XVIII Załączniki do SIWZ

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią załączniki:

- Formularz ofertowy – Załącznik  Nr 1,

2) Tabele Opisu Przedmiotu Zamówienia (części nr 1, 2 i 3) – Załączniki Nr 2,

3) Tabele Warunków gwarancji i serwisu gwarancyjnego (części nr 1, 2 i 3)-Załączniki Nr 3,

4) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 4,

5) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – Załącznik  Nr  5,

6) Zobowiązanie innych podmiotów – Załącznik nr 6,

7)  Oświadczenie o ofercie równoważnej z opisem przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 7,

8) Wzór umowy (wraz z drukiem protokołu odbioru) – Załącznik Nr 8,

9) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy - Załącznik Nr 9, 10) Podwykonawcy, którym powierza się wykonanie zamówienia – Załącznik nr 10.

Kanclerz UMB

.....................................

mgr Konrad Raczkowski

Załącznik nr 1 do SIWZ

dn...........................................

........................................................

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko,

siedziba albo miejsce zamieszkania

i adres Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

Do

UNIWERSYTETU

MEDYCZNEGO

W BIAŁYMSTOKU

ul. Jana Kilińskiego 1

15-089 Białystok

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę klimatyzatora w układzie multi 2:1, klimatyzatora w układzie sumaltanicznym i klimatyzatora do pomieszczenia laboratoryjnego wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem z podziałem na trzy części, zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferujemy wykonanie zamówienia:

- Część nr 1 (klimatyzator w układzie multi 2:1 – 3 zestawy) za cenę:

brutto: ......................... zł;

słownie: .................................................................................................................. zł;

- Część nr 2 (klimatyzator w układzie sumaltanicznym – 1 zestaw) za cenę:

brutto: ......................... zł;

słownie: .................................................................................................................. zł;

- Część nr 3 (klimatyzator do pomieszczenia laboratoryjnego – 1 zestaw) za cenę:

brutto: ......................... zł;

słownie: .................................................................................................................. zł;

Podana przez nas cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia zrealizujemy w terminie:

Część nr 1 - 14 dni od dnia zawarcia umowy,

Część nr 1 - 14 dni od dnia zawarcia umowy,

Część nr 1 - 14 dni od dnia zawarcia umowy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wzorem umowy, przyjmujemy warunki w nich zawarte i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w SIWZ.

- Zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do jego zrealizowania 
zgodnie z wymogami SIWZ w ramach ceny ofertowej.

- Akceptujemy warunki płatności zawarte w § 4 wzoru umowy – Załącznik nr 8 do SIWZ.

- Oświadczamy, że w przypadku przyznania nam zamówienia, dostarczymy, wniesiemy, rozładujemy przedmiot zamówienia a także zmontujemy, zainstalujemy, uruchomimy, zainstalujemy odpowiednie oprogramowanie, podłączymy do wszystkich wymaganych instalacji, dostarczymy i wdrożymy instrukcję stanowiskową, zapewnimy gwarancję 
i serwis, w ramach ceny ofertowej.

- Oświadczamy, że w przypadku przyznania nam zamówienia, poniesiemy wszelkie koszty związane z podłączeniem elementów wyposażenia do istniejących instalacji i/lub koszty modyfikacji tych instalacji, a także koszty ewentualnych robót budowlanych, związanych 
z dostosowaniem np. stropu lub ścian w pomieszczeniu, w którym zostanie zainstalowane urządzenie.

- Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje, certyfikaty, itp. oraz spełnia wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi, stateczności i wytrzymałości konstrukcji oraz, że dokumenty te dostarczymy na każde żądanie Zamawiającego.

- Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane Wykonawcy oraz postanowienia umowy, zostały przez nas zaakceptowane bez żadnych zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Akceptujemy formę przekazania informacji o wyniku niniejszego postępowania za pośrednictwem poczty e-mail oraz przyjmujemy do wiadomości, że potwierdzeniem odbioru tej informacji będzie dowód wysłania informacji pocztą elektroniczną.

- Oświadczamy pod groźbą odpowiedzialności karnej, iż załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 k.k.).

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2)

- Oferta została złożona na ......... stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych 
od nr ........... do nr ............

- Nasz numer REGON ................................…………., NIP: ................................……....

Województwo: .............................……..Tel.: .......................	Fax.: .........................……..

Adres internetowy: ...........................………... Strona internetowa: ................................….

Osoba upoważniona do koordynowania dostaw z Zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia to: .................................…………. nr tel. .................…………

Osoba uprawniona do podpisania umowy:

Imię: ………………………...., Nazwisko: ……………..………..

Stanowisko: …………………....................................................

Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który powinny zostać przelane środki za realizację zamówienia:

……………………………………………………………….……………………………………

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:*

- .........................................................................................................................

- .........................................................................................................................

- .........................................................................................................................

- .........................................................................................................................

- Zgodnie z art. 8 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty, składające się na ofertę, nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:........................................................................………

- Inne informacje Wykonawcy:.............................................................................................

………………………………………

podpisy i pieczątki uprawnionego(-ych)

przedstawiciela(-li)  Wykonawcy

Uwaga:

*) Jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone za zgodność z oryginałem.

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 4 do SIWZ

Zamawiający:

UNIWERSYTET MEDYCZNY

W BIAŁYMSTOKU

ul. Jana Kilińskiego 1

15-089 Białystok

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa klimatyzatora w układzie multi 2:1, klimatyzatora w układzie sumaltanicznym i klimatyzatora do pomieszczenia laboratoryjnego wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 3 części, prowadzonego przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      …………..…………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

. …………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Zamawiający:

UNIWERSYTET MEDYCZNY

W BIAŁYMSTOKU

ul. Jana Kilińskiego 1

15-089 Białystok

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. na dostawa klimatyzatora w układzie multi 2:1, klimatyzatora w układzie sumaltanicznym i klimatyzatora do pomieszczenia laboratoryjnego wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 3, prowadzonego przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, 
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 6 do SIWZ

……………………………………….

( nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedziba

albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy )

……………………………

(miejscowość i data)

ZOBOWIĄZANIE do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:

Ja ………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko)

reprezentując  ………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa podmiotu, na którego zasobach będzie polegał Wykonawca)

w przypadku wygrania przetargu i zawarcia umowy na

……………………………………………………………………………………………………..........

(nazwa postępowania)

zobowiązuję się do oddania do dyspozycji………………………………………………………….

(nazwa firmy Wykonawcy)

niezbędnych zasobów w postaci

……………………………………………………………………………………………………………………..
na potrzeby wykonania ww. zamówienia.

Wskazane zasoby będą wykorzystane w następujący sposób:…………………………………

……………………………………………………

podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot,

na którego zasobach będzie polegał Wykonawca

Załącznik nr 7 do SIWZ

-------------------------------------------------                                            ------------------------

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedziba                                                                         miejscowość i data

albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że złożona przez nas oferta jest równoważna z opisem przedmiotu zamówienia w następującym zakresie:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(nazwa wyposażenia i opis parametrów równoważnych)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................

(podpisy i pieczątki uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

Uwaga 1:

W przypadku rozwiązań równoważnych wskazać (podać) dokumenty tj. specyfikację produktu w języku polskim, atesty polskie i europejskie, certyfikaty, normy, itp. potwierdzające równoważność proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań w trybie art. 29 ust. 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, dołączając wykaz w/w dokumentów z podaniem nazwy podmiotu wydającego przedmiotowy dokument.

Uwaga 2:

Powyższe oświadczenie należy wypełnić i dołączyć do oferty tylko w przypadku złożenia oferty równoważnej.

załącznik nr 8 do SIWZ

UMOWA SPRZEDAŻY NR AZP.25.1.36.2020 (WZÓR)

zawarta w dniu ...................................... r. pomiędzy:

reprezentowaną/ym  przez: .........................................................

zwaną/ym dalej "Sprzedającym",

a

Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku (UMB), ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

NIP 542-021-17-17,

reprezentowanym przez:

mgr Konrada Raczkowskiego – Kanclerza,

zwanym dalej "Kupującym".

Sprzedający został wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego 
w dniu ..................... przeprowadzonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

§ 1

- Przedmiotem umowy jest: dostawa sprzętu z części nr ….. w postaci ………………… do ……………………………...

- Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie  14 dni od daty zawarcia umowy.

- Szczegółową specyfikację przedmiotu umowy określa załącznik Nr 1 do umowy (oferta Wykonawcy (Sprzedającego) z dnia …………………. i specyfikacja istotnych warunków  zamówienia, stanowiące integralną część umowy.

- Kupujący zastrzega, aby jakość przedmiotu zamówienia była zgodna z wymaganiami oraz jego oznaczenie zgodne z obowiązującymi przepisami, zaś Sprzedający zobowiązuje się taki przedmiot zamówienia dostarczyć.

- Sprzedający oświadcza, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi oraz, że dokumenty te przedstawi Kupującemu na każde jego żądanie.

- Sprzedający ma obowiązek dostarczenia wraz z przedmiotem umowy następujących dokumentów:

  - instrukcja stanowiskowa (dopuszcza się instrukcję obsługi) sporządzona w jęz. polskim

b)   kart gwarancyjnych.

c)  dokument z informacją o typie oraz ilości czynnika chłodzącego znajdującego się w   układzie klimatyzatora,

d)  uproszczony projekt zawierający m. in. schemat i opis sposobu podłączania oraz    przebieg instalacji: elektrycznej, chłodniczej i skroplin, dostarczanych klimatyzatorów,

e)  dokumentację elektryczną, powykonawczą i protokoły wykonania badań instalacji elektrycznych, dokonanych przez uprawnionego elektryka,

7.  Sprzedający oświadcza, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, niepowystawowy, nieużywany, kompletny i gotowy po zainstalowaniu do eksploatacji bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

8.   Sprzedający zobowiązany jest do zabezpieczenia przed  zniszczeniem pomieszczeń w których będzie odbywać się dostawa i montaż wyposażenia określonego w przedmiocie zamówienia. Koszty napraw ewentualnych zniszczeń i uszkodzeń mienia Kupującego, powstałych w trakcie realizacji zamówienia ponosi Sprzedający.

9.	Do Sprzedającego należy uprzątnięcie (zabranie ze sobą) opakowań i innych materiałów (palet, kartonów, folii itp. po dostarczonym wyposażeniu) z pomieszczeń do których dostarczono wyposażenie oraz z pomieszczeń, w których znajdują się powyższe opakowania i materiały.

10. Sprzedający ponosi wszelkie koszty związane z podłączeniem elementów dostarczanego wyposażenia do istniejących instalacji i/lub koszty modyfikacji instalacji niezbędnych do ich podłączenia, a także koszty ewentualnych robót budowlanych jeżeli są niezbędne do prawidłowego montażu i/lub instalacji urządzenia (np. związanych z dostosowaniem stropów lub ścian w pomieszczeniu, w którym zostanie zainstalowane urządzenie).

§ 2

- Przedmiot umowy wymieniony w załączniku Nr 1 zostanie umieszczony w miejscu przeznaczenia w siedzibie Użytkownika.

- Z chwilą przyjęcia przedmiotu umowy przez końcowego Użytkownika, na Kupującego  przechodzi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.

§ 3

- Wartość umowy wyrażona w PLN jest stała i wynosi: …………, słownie: ………………….

- Ustalona wartość przedmiotu umowy określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją dostawy, tj. cenę towaru, podatek VAT, opłaty celne, koszty opakowania, transportu, wniesienia, rozładowania, montażu, instalacji, uruchomienia, wdrożenia instrukcji stanowiskowej, ubezpieczenia, koszty związane ze świadczeniem pełnego serwisu gwarancyjnego (koszty dojazdu, koszty załatwiania wszelkich formalności celnych związanych z importem części zamiennych, koszty przesyłek kurierskich, koszty robocizny, materiałów etc.) oraz ewentualne koszty usługi agencji celnej.

- W cenie zawarte jest również wykonanie i podłączenie instalacji chłodniczej, instalacji sterującej i automatyki, odprowadzenia skroplin (sposób odprowadzenia skroplin jeśli nie podano wyżej należy uzgodnić z Zamawiającym), instalacji elektrycznej zasilającej, uruchomienie (w tym wykonanie prób szczelności) sprzętu oraz przeszkolenie obsługi.

§ 4

Kupujący dokona zapłaty za przedmiot umowy w następujący sposób:

- 100 % wartości umowy zostanie opłacone na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Kupujący wymaga na wystawionej przez Sprzedającego fakturze nazwy identycznej z wymienioną w tytule opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do umowy - załącznik nr 2 do siwz). W przypadku niepoprawnie wystawionej faktury Kupujący zwróci ją Sprzedającemu do poprawienia. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany bezusterkowy protokół odbioru po kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia (druk protokołu w załączeniu). Ważność protokołu odbioru potwierdzają łącznie podpisy:

-  Wykonawcy (lub przedstawiciela Wykonawcy) przedmiotu zamówienia,

-  Bezpośredniego Użytkownika (lub osoby upoważnionej) przedmiotu zamówienia,

- Osoby odpowiedzialnej (lub upoważnionej) za realizację przedmiotu zamówienia z Działu Zaopatrzenia UMB.

- Za dokonanie płatności uważa się dzień obciążenia rachunku Kupującego.

- Zakazuje się dokonywania przelewu wierzytelności przysługującej Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za realizację przedmiotowej umowy.

- Nr konta bankowego Sprzedającego, na które Kupujący dokona płatności za przedmiot umowy………………………………………………………………………………Wykonawca niniejszym oświadcza, iż:

a) na dzień zawarcia przedmiotowej umowy nie jest/jest zarejestrowany na potrzeby podatku od towarów i usług jako „podatnik VAT czynny”

  - wskazany w umowie rachunek bankowy jest zgłoszony w organie podatkowym oraz uwidoczniony w "Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, zarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT", a prowadzonym przez Szefa Krajowej Informacji Skarbowej - zwanej dalej "białą księgą", co  Wykonawca potwierdza  w formie wydruk z wykazu podatników VAT z „białej księgi”. Wydruk stanowi załącznik do niniejszej umowy.

- W przypadku zmiany statusu z dotychczasowego na inny Wykonawca, zobowiązuje się do poinformowania o powyższym na piśmie Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany.

- W przypadku zmiany wskazanego w umowie rachunku bankowego, Wykonawca jest obowiązany poinformować Zamawiającego  o powyższym, w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany na piśmie. Zmiana umowy w tym przedmiocie wymaga aneksu do umowy.

- Strony umowy zastrzegają, iż w przypadku zmiany rachunku bankowego przez Wykonawcę, do czasu uwidocznienia nowego rachunku bankowego w "białej księdze", termin płatności określony w umowie ulega przesunięciu do dnia uwidocznienia nowego rachunku bankowego w "białej księdze" i zawiadomienia o powyższym Zamawiający, bez możliwości naliczania odsetek za opóźnienie, czy też kierowania innych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

§ 5

- Montaż, instalacja i uruchomienie zakupionego przedmiotu zamówienia będzie wykonany przez serwis (w zależności od części, wg załącznika nr 1 do umowy).

- Kupujący jest zobowiązany do nie rozpakowywania przedmiotu zamówienia do czasu przybycia przedstawiciela serwisu Sprzedającego.

- Sprzedający przeprowadzi wdrożenie instrukcji stanowiskowej w pełnym zakresie przedmiotowym objętym instrukcją obsługi, w terminie ustalonym przez strony.

§ 6

- Sprzedający udziela pełnej bezwarunkowej gwarancji na oferowany przedmiot zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy (licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru dostawy całości przedmiotu zamówienia w danej części).

- Każdy czas naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania tej naprawy.

- Do wymiany uszkodzonego całego podzespołu na nowy, Kupujący jest uprawniony po 3 – krotnej naprawie gwarancyjnej tego podzespołu.

- Czas rozpoczęcia naprawy przez serwis gwarancyjny określa Załącznik nr 2do umowy. Poprzez „czas rozpoczęcia należy rozumieć czas, do upływu którego serwisant stawi się w siedzibie końcowego Użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia wszelkich usterek. Sprzedający jest zobowiązany udostępnić Kupującemu nieograniczony dostęp możliwości zgłaszania awarii. Strony każdorazowo uzgodnią czas niezbędny do naprawy przedmiotu zamówienia.

- Wszelkie naprawy serwisowe oraz czynności obsługowe dokonane w okresie gwarancyjnym zostaną odnotowane przez serwis Sprzedającego w karcie gwarancyjnej.

- Sprzedający deklaruje wykonanie bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego w liczbie określonej w załączniku nr 1 do umowy

§ 7

1.  Serwis gwarancyjny będzie prowadzony przez Sprzedającego.

2.  Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia jest:

- ze strony Sprzedającego ............................................................

- ze strony Kupującego: Krzysztof Dąbrowski, tel. 85 748 55 38.

§ 8

- Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną:

  - za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Sprzedający w wysokości 10 % wynagrodzenia za przedmiot umowy;

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki;

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub zgłoszonych w ramach rękojmi lub udzielonej gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Sprzedającego z przyczyn zawinionych przez Kupującego w wysokości 10 % wynagrodzenia za przedmiot umowy z zastrzeżeniem ust. 3.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Sprzedający może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku niedostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie przekraczającym o 3 dni wyznaczony w § 1 ust. 2 termin wykonania przedmiotu umowy, Kupujący może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu wykonania umowy. W przypadku, gdy Kupujący skorzysta z tego uprawnienia Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną za odstąpienie od umowy  w wysokości 10 % wynagrodzenia za przedmiot  umowy.

- Należność z tytułu kar umownych Kupujący może potrącić z wynagrodzenia Sprzedającego.

- Strony z zastrzeżeniem ust. 3 mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 9

Koszty finansowej obsługi umowy w banku Sprzedającego pokrywa Sprzedający, zaś 
w banku reprezentującym Kupującego - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

§ 10

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Pzp.

2.  Zmiana umowy jest możliwa w sytuacji gdy:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

- zmieniły się przepisy, których regulacje wpływają na prawa i obowiązki stron,

- zmiana jest korzystna dla Kupującego,

- istnieje konieczność przesunięcia terminu wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego.

3. Dopuszcza się możliwość zmiany podmiotów wskazanych w § 7 ust. 1 i 2 umowy. Zmiana taka wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i nie stanowi zmiany umowy. Jednakże w przypadku zmiany serwisu gwarancyjnego, serwis każdorazowo musi spełniać wymogi dla serwisu określone w SIWZ.

§ 11

1. Kupujący może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1)	zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e;

2)	Sprzedający w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art.    24 ust. 1;

3)	Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Kupujący udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 145a, Sprzedający może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. W przypadku roszczeń związanych z niniejszą umową spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne, właściwe dla siedziby Kupującego, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

§  12

- W związku z realizacją przedmiotu umowy Kupujący upoważnia Sprzedającego do przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Kupujący, w zakresie i celu niezbędnym do realizacji umowy.

- Sprzedający zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących u Kupującego dotyczących ochrony danych osobowych.

- Sprzedający zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych, do których uzyska dostęp w związku z realizacją umowy, wyłącznie do celów związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy.

- Sprzedający zobowiązany jest do zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy - zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej ustaniu - danych osobowych, do których uzyska dostęp w związku z realizacją umowy.

- Kupujący ma prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

- Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za będące następstwem jego zachowań szkody wyrządzone niezgodnym z umową przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności szkody wyrządzone udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§  13

Dotyczy osób fizycznych, będących stroną umowy

- Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku z siedzibą ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, reprezentowany przez Rektora,

- Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku,      email: iod@umb.edu.pl,

- Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

- Dane osobowe będą ujawnione wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora     Danych,

- Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione innym podmiotom na podstawie umowy powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,

- Dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od momentu zakończenia umowy,

- posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych,  prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych,

- posiada Pani/Pan prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, gdy uzasadnione jest, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 17, 18 i 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

- Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

- Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy.

§ 14

    - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z  dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

    - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Sprzedającego i jeden egzemplarz dla Kupującego.

Sprzedający:                                                                                Kupujący:

UNIWERSYTET MEDYCZNY                                Białystok, dn.  .............................

w Białymstoku

15- 089 Białystok

ul. Jana Kilińskiego 1

## PROTOKÓŁ ODBIORU

## Nazwa przedmiotu zamówienia: ……………………………………………………………….

Numer umowy: ……………………………………………..

Sprzedający:   ……………………………………………….

Producent:	……………………………………………….

Kraj producenta: …………………………………………….

Miejsce dostawy: …………………………………………….

| Lp. | Nazwa wyposażenia | Typ/model | Nr seryjny | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

Strony stwierdzają, że przedmiot zamówienia:

-  dostarczono dnia  .................................. .

-  zainstalowano dnia   ................................. .

-  pracuje prawidłowo/nieprawidłowo i wnoszą następujące zastrzeżenia*):..........................................

..................................................................................................................................................................

Nie stwierdzono braków ilościowych / stwierdzono następujące braki ilościowe *)  ............................

..................................................................................................................................................................

Nie stwierdzono braków jakościowych / stwierdzono następujące braki jakościowe *).........................

..................................................................................................................................................................

Dostawy instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dokonano/nie dokonano*) . ...........................................................................................

Karty gwarancyjne w języku polskim  dostarczono/nie dostarczono*).   ..........................................................

Termin gwarancji na przedmiot zamówienia  (…. miesiące/miesięcy) upływa dnia:  .......................................

Czas rozpoczęcia naprawy przez serwis gwarancyjny - … dni roboczych od

potwierdzonego zgłoszenia usterki (soboty, niedziele i dni świąteczne ustawowo wolne od pracy nie są  dniami roboczymi).

Termin usunięcia wad przedmiotu zamówienia w ciągu maksimum … dni roboczych od momentu zgłoszenia.

…...bezpłatne przeglądy gwarancyjne.

Terminy ww. przeglądów……………………………………………………………………………..

Do wymiany uszkodzonego całego podzespołu na nowy, Kupujący jest uprawniony po …. – krotnej naprawie gwarancyjnej tego podzespołu

Wykonawca przedmiotu zamówienia:                                                                  Przyjęli ze strony UMB:

.................................                                                                                                                                                   Podpis i pieczątka                                        Podpis i pieczątka Kierownika Zakładu UMB (lub osoby upoważnionej)

.................................................................

Podpis osoby odpowiedzialnej (lub upoważnionej) za realizację

przedmiotu zamówienia z Działu Zaopatrzenia

Załącznik nr 9 do SIWZ

Zamawiający:

UNIWERSYTET MEDYCZNY

W BIAŁYMSTOKU

ul. Jana Kilińskiego 1

15-089 Białystok

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA / GRUPA KAPITAŁOWA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa klimatyzatora w układzie multi 2:1, klimatyzatora w układzie sumaltanicznym i klimatyzatora do pomieszczenia laboratoryjnego wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 3 części,  prowadzonego przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 
ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Art. 24. 1. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba, że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp przedkładam następujące środki dowodowe wskazujące na brak podstaw do wykluczenia z niniejszego postepowania:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Art. 24 ust. 11. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23. Wraz za złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 10 do SIWZ

-------------------------------------------------                                                                --------------------------

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko,                                                                       miejscowość i data

siedziba albo miejsce zamieszkania

i adres Wykonawcy

## Wykaz części zamówienia, KTÓREJ WYKONANIE WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ

## podwykonawcOM

Oświadczam/y, że wykonanie przedmiotu zamówienia dotyczącego: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(wpisać przedmiot zamówienia)

Zamierzam/y wykonać przy pomocy podwykonawców

| Lp. | Części zamówienia przewidziane do wykonania przez podwykonawcę | Firma (nazwa i adres) podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

……………………………………………..

(podpisy i pieczątki uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li)  Wykonawcy)

# Footnotes

Niepotrzebne skreślić