Nr sprawy: AZP/261/D/53/TZ/CBI PLUS/18/2019                  		  Białystok, 14.10.2019  r.

WYJAŚNIENIA  I  ZMIANA  TREŚCI    SIWZ

- Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem z podziałem na 5 części, od uczestnika postępowania wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

- Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1843) - zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Dotyczy: część nr 1: Urządzenie do badań wysiłkowych – 1 kpl.

Zamawiający w opisie parametrów technicznych w punkcie 86 wymaga

|  | Drukarka termiczna A4 do wydruków pojedynczych stron EKG i wydruków rytmu |
| --- | --- |

Z uwagi na fakt, że podczas badań wysiłkowych jest gromadzonych bardzo dużo danych EKG, a co za tym idzie drukowało będzie się bardzo dużo wykresów które diagnostycznie są bezużyteczne.

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wraz z zestawem drukarki laserowej która 
w pełni zaspokoi konieczność wydruków zapisów EKG podczas wysiłku. Dodatkowo cały zapis EKG może być w dowolnym momencie zweryfikowany i ewentualne anomalia w zapisie EKG będą mogły być dodrukowane w dowolnym momencie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający zgadza się na zaoferowanie drukarki laserowej, kolorowej, o formacie A4.

- Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiajacy zmienia treść SIWZ j.n.:

- z uwagi na udzieloną odpowiedź na pytanie do treści SIWZ, Zamawiający wprowadza nowy obowiązujący Załącznik nr 2 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – część 1 (zmodyfikowany pkt 86).

- Wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego. W załączeniu zmieniony Załącznik nr 2 do SIWZ – część 1.

- Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

- Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SIWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W imieniu Zamawiającego

Kanclerz UMB

................................................

mgr Konrad Raczkowski