**UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU**

**ul. Jana Kilińskiego 1, 15 – 089 Białystok**

**Dział Zamówień Publicznych**

tel. 85 748 57 39,748 56 25, 748 56 26, 748 56 40, 748 55 39, fax 85 748 56 27

***e-mail: zampubl@umb.edu.pl***

**Nr sprawy: AZP.25.1.83.2020** Białystok, 05.01.2021 r.

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ**

1. Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych z podziałem na 6 części,** którego ogłoszenie zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, pod numerem **2020/S 243-601089**,w dniu 14.12.2020 r., od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SIWZ.
2. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   
   (t. j. Dz. U. Z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) **-** zwaną dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

Treść zapytań wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami:

**CZĘŚĆ NR 4:**

**1.** produkt z pozycji 22 Marker DNA M100-500 został wycofany z produkcji i jest już obecnie niedostępny. Niestety nie będzie mógł zostać wyceniony w postępowaniu.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający usuwa tę pozycję.

**2**. produkt z pozycji 28 został wycofany z produkcji i jest już obecnie niedostępny. Niestety niebędzie mógł zostać wyceniony w postępowaniu. W zamian firma proponuje produkt onumerze katalogowym RT35-100https://cytogen.com.pl/produkty/riboprotect-hu-inhibitor-rnaz-rt35/

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający usunie daną pozycje.

**3**. produkty o numerach katalogowych: EM02-150 (poz. 7), EM03-150 (poz. 10), EM05-150 (poz.13) nie istnieją. Dostępne formy opakowań ww. produktów to wyłącznie 50 i 250 izolacji.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający usunie w/w pozycje.

**4.** pozycja 18 – produkt EXTRACTME RNA BACTERIA & YEAST KIT jest dostępny w opakowaniu

10 izolacji – nr kat. EM25-010. Brak jest opakowania na 25 izolacji

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający zmieni w danej pozycji opakowanie z 25 izolacji (EM25-025) na 10 izolacji (EM25-010).

**5.** pozycja 19 – produkt EXTRACTME RNA BACTERIA & YEAST KIT jest dostępny w opakowaniu

50 izolacji – nr kat. EM25-050. Brak jest opakowania na 100 izolacji

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający zmieni w danej pozycji opakowanie ze 100 izolacji (EM25-100) na 50 izolacji (EM25-050)

1. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wprowadza zmiany w treści SIWZ j.n.:

Zamawiający wprowadza nową obowiązującą tabelę Opisu przedmiotu zamówienia – formularz cenowy - w **części nr 4** – dokument w załączeniu.

1. Wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców i dla Zamawiającego.
2. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

*Zamawiający informuje, że dokonane wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ* ***nie prowadzą*** *do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.*

**W imieniu Zamawiającego**

**.........................................**

**prof. dr hab. Janusz B. DZIĘCIOŁ**

**PROREKTOR ds. KLINICZNYCH**

**i SZKOLENIA ZAWODOWEGO**