UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU

ul. Jana Kilińskiego 1, 15 – 089 Białystok

Dział Zamówień Publicznych

tel. 85 748 56 25, 85 748 57 39, 85 748 56 26, 85 748 56 40, 85 748 55 39

e-mail: zampubl@umb.edu.pl

Nr sprawy: AZP/261/D/62/TZ-231/6/4/2019			       Białystok 19.11.2019 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA  TREŚCI  SIWZ

- Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych z podziałem na 10 części, którego ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem 2019/S 200-485593 w dniu 16.10.2019 od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

- Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) - zwaną dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Część 4. Poz.28 (aktualna poz.27)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podajnika na 72 szkiełka mikroskopowe.

Odp.

Zamawiający dopuszcza podajnik na 72 szkiełka mikroskopowe

Pytanie nr 2

Część 4, Poz.38 (aktualna poz.37)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pudełka plastikowego z wkładką korkową na 25 preparatów

Odp.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pudełka plastikowego z wkładem korkowym na 25 preparatów.

Pytanie nr 3

Część 4, Poz.39 (aktualna poz.38)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pudełka plastikowego z wkładką korkową na 50 preparatów

Odp.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pudełka plastikowego z wkładem korkowym na 50 preparatów.

Pytanie nr 4

Część 4, Poz.41 (aktualna poz.40)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika poziomego z wyjmowanym koszyczkiem do barwienia na 20 szkiełek mikroskopowych.

Odp.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojemnika poziomego z wyjmowanym koszyczkiem do barwienia 20 szkiełek mikroskopowych

Pytanie nr 5

Część 4, Poz.42 (aktualna poz.41)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika do barwienia szkiełek podstawowych z koszyczkiem i uchwytem na 25 szkiełek, z tworzywa.

Odp.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojemnika do barwienia szkiełek podstawowych z koszyczkiem i uchwytem na 25 szkiełek, z tworzywa.

- Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia treść SIWZ j.n.:

Zamawiający wprowadza nową obowiązującą tabelę Opisu przedmiotu zamówienia – formularz cenowy - w części nr  4  – dokumenty w załączeniu.

- Zmiany są wiążące dla Wykonawców i dla Zamawiającego.

- Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SIWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W imieniu Zamawiającego

Kanclerz UMB

....................................................

mgr Konrad Raczkowski