UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU

ul. Jana Kilińskiego 1, 15 – 089 Białystok

Dział Zamówień Publicznych

tel. 85 748 56 25, 85 748 57 39, 85 748 56 26, 85 748 56 40, 85 748 55 39

e-mail: zampubl@umb.edu.pl

Nr sprawy: AZP/261/D/62/TZ-231/6/4/2019			          Białystok 18.11.2019 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA  TREŚCI  SIWZ

- Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych z podziałem na 10 części, którego ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem 2019/S 200-485593 w dniu 16.10.2019 od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

- Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) - zwaną dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

Dotyczy: część 10 poz. 22

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, jakiej ilości kriopudełek z PP oczekuje. Produkt o podanym numerze katalogowym pakowany jest po 20 sztuk, a nie po 5 sztuk. Czy podane w tabeli wartości oznaczają, że Zamawiający oczekuje 5 opakowań po 20 sztuk (łącznie 100 sztuk kriopudełek)?

Odp.

Zamawiający oczekuje 100 szt kriopudełek

Dotyczy: część 4 –załącznik nr 2 do SIWZ

poz. 4 czy zamawiający dopuści szkiełka z emaliowanym polem do opisu? Reszta parametrów bez zmian.

Odp.

Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.

Poz. 5-13 czy zamawiający dopuści szkiełka z emaliowanym polem do opisu? Reszta parametrów bez zmian.

Odp.

Zmawiający podtrzymuje treść SIWZ.

poz. 17. Zwracamy się  z prośba do zamawiającego o usunięcie pozycji 17 tj. szkiełek nakrywkowych 15x15mm. Rozmiar ten został wycofany z produkcji przez Menzel-Glaser.

Odp.

Zamawiający wykreśla poz. 17 tj. szkiełka nakrywkowe 15x15 mm.

Poz. 30. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania pojemnik plastikowy pionowy na 5 szkiełek?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.

poz.41. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania pojemnik poziomy z pokrywką i wyjmowanym koszyczkiem ze stali nierdzewnej, wykonany ze szkła, do barwienia 20 szkiełek podstawowych?

Odp.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojemnik poziomy z pokrywką i wyjmowanym koszyczkiem ze stali nierdzewnej, wykonany ze szkła, do barwienia 20 szkiełek podstawowych.

Poz.42 Czy zamawiający dopuści do zaoferowania pojemnik wykonany ze szkła? reszta parametrów bez zmian

Odp.

Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.

Dotyczy: część 6 –załącznik nr 2 do SIWZ

poz 1 i 2. Czy zamawiający oczekuje aby nożyki mikrotomowe z poz. 1 i 2 pochodziły od jednego producenta w celu zapewnienia takiego samego poziomu jakości produktów?

Odp.

Tak

Poz 1. Czy zamawiający oczekuje nożyków mikrotomowych typu „FEATHER R35 ” o długości 80mm, szerokości 8mm, grubości 0,25mm, kącie ostrza 35°, materiale wykonania – stal nierdzewna, krawędziach tnących dodatkowo hartowanych, przeznaczonych do skrawania rutynowego twardego materiału tkankowego?

Odp.

Tak

Poz. 2. Czy zamawiający oczekuje nożyków mikrotomowych typu „FEATHER S35” o długości 80mm, szerokości 8mm, grubości 0,25mm, kącie ostrza 35°, materiale wykonania – stal nierdzewna. Przeznaczone do skrawania rutynowego miękkiego materiału oraz biopsji?

Odp.

Tak

Dotyczy: pakietu 2

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części 2-‘drobny sprzęt’ pozycji 138,139,140,142,143,144,145,146,147 i 148 do odrębnego pakietu bowiem numery katalogowe wskazują, iż są to produkty firmy Corning. Pozwoli to na zwiększenie konkurencyjności i złożenie korzystnej oferty?”

Odp.

Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.

Dotyczy: pakietu 10

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części 10-‘drobny sprzęt’ pozycji 13, 14, 15, 16 i 17 do odrębnego pakietu co pozwoli na zwiększenie konkurencyjności i złożenie korzystnej oferty?”

Odp.

Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.

Dotyczy: część 2, poz. 149-153

Proszę o wydzielenie do oddzielnej części poz. 149-153 z firmy Bio-rad. Produkty te od roku 2019 są sprzedawane bezpośrednio do końcowego odbiorcy. Producent nie może sprzedawać dla pośredników w/w pozycji, a takim pośrednikiem byłby Wykonawca.

Odp.

Zamawiający wykreśla poz. 149-153.

- Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia treść SIWZ j.n.:

Zamawiający wprowadza nową obowiązującą tabelę Opisu przedmiotu zamówienia – formularz cenowy - w częściach nr 2 i 4  – dokumenty w załączeniu.

- Zmiany są wiążące dla Wykonawców i dla Zamawiającego.

- Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SIWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W imieniu Zamawiającego

Kanclerz UMB

....................................................

mgr Konrad Raczkowski