**UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU**

**ul. Jana Kilińskiego 1, 15 – 089 Białystok**

**Dział Zamówień Publicznych**

tel. 85 748 57 39,748 56 25, 748 56 26, 748 56 40, 748 55 39, fax 85 748 56 27

***e-mail: zampubl@umb.edu.pl***

**AZP/261/D/8/TZ-231/4/2/2019** Białystok, 02.04.2019 r.

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ**

1. Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego naKolumny chromatograficzne, waga precyzyjna, kuwety grafitowe, mieszadło magnetyczne, drobny sprzęt laboratoryjny z podziałem na 9 części dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych.**,** którego ogłoszenie zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, pod numerem 2019/S 051-116772,w dniu 13.03.2019 r., od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SIWZ.
2. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   
   (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986),zwaną dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:
3. **( część 4, dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ)** Czy Zamawiający dopuści wagę Kern model EWJ 300-3H z zakresem pomiaru 300 g i podziałką 0,001g?

**Odpowiedź:** Tak.

1. **(dotyczy zapisów w części II pkt. 5 SIWZ oraz Załącznika nr 1 do SIWZ, pkt 3 § 5 pkt. 1 dla części 6)** Czy Zamawiający jako okres gwarancji dla materiałów eksploatacyjnych (zużywalnych) z części 6 rozumie okres przechowywania tych materiałów, w czasie którego ich parametry nie ulegną zmianie? Podkreślamy, że wymóg gwarancji dotyczy materiałów eksploatacyjnych ulegających naturalnemu zużyciu w trakcie ich użytkowania, które nie podlegają gwarancji.

**Odpowiedź:** Zamawiający jako okres gwarancji dla materiałów eksploatacyjnych (zużywalnych) z części 6 rozumie nie tylko okres przechowywania tych materiałów, w czasie którego ich parametry nie ulegną zmianie, ale także okres ich użytkowania, przy czym gwarancja nie obejmuje ich naturalnego zużycia**.**

1. W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający wprowadza zmiany w treści SIWZ j.n.:

Zamawiający zmienia brzmienie zapisu w Tabeli Opisu Przedmiotu Zamowienia – Formularzu cenowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) dla części 4: w poz. 2 formularza wpisuje: waga precyzyjna z zakresem pomiaru maks: 300g, podziałka 0,001g.

W załączeniu zmieniony Załącznk nr 2 do SIWZ.

1. Wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i dla Zamawiającego.
2. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.
3. Zamawiający informuje, że dokonane wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ **nie prowadzą** do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W imieniu Zamawiającego Kanclerz UMB

mgr Konrad Raczkowski

**.................................**