**Załącznik nr 2 do SIWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – część nr 2**

**Formularz cenowy**

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem:

**etykiet samoprzylepnych do drukarki analizatora biochemicznego**

**dla**

**Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB**

|  |
| --- |
|  |
| **L.p.** | **Opis przedmiotu zamówienia \*)** | **Ilość**  | **Opis oferowanego wyposażenia****(nazwa, typ, model lub symbol katalogowy, producent) \*\*)** | **Cena jednostkowa brutto****PLN \*\*)** | **Wartość brutto****PLN \*\*)** |
|  | **Etykiety samoprzylepne do drukarki analizatora biochemicznego:**1. Kompatybilne z drukarką do analizatora posiadanego przez Zamawiającego
 | **22 200** szt. |  |  |  |
| **Wymagania ogólne \*)** |
|  | Okres obowiązywania umowy: do 30 czerwca 2020 roku (orientacyjna częstotliwość dostaw – raz na miesiąc). Pierwsza dostawa w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy. |
|  | Powyższy asortyment stanowiący przedmiot umowy, pochodzi z bieżącej produkcji  |

Oświadczam, że zaoferowany przeze mnie asortyment, spełniają wymagania techniczno – użytkowe przedstawione powyżej oraz wszystkie pozostałe wymagania wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w załącznikach do niej.

**\*) niespełnienie któregoś z wymogów skutkuje odrzuceniem oferty**

**\*\*) wypełnia Zamawiający**

**Załącznik nr 3 do SIWZ**

**OCENA TERMINU DOSTAWY – część nr 2**

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem:

**etykiet samoprzylepnych do drukarki analizatora biochemicznego**

**dla**

**Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Ocena terminu dostawy** | **Warunki oferowane \*)** |
|  | Czas dostawy ww. towaruw ciągu:1. **od 5 - 10 dni roboczych od złożenia zamówienia – 40 punktów**
2. **od 11 - 20 dni roboczych od złożenia zamówienia – 20 punktów**
3. **21 – 30 dni roboczych od złożenia zamówienia – 0 punkt**
 |  |

**\*) wypełnia Wykonawca**